## Összesítő
Árajánlatot kérő (építtető): Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Tárgy: Szigetszentmiklós vízisport telep kialakítás, 2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104., hrsz.: 4230
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKIPARI MUNKÁK
KÖLTSÉGVETÉS-MUNKANEM FŐÖSSZESÍTŐ
| Anyagár | Díjköltség
Vízellátás-csatornázás szerelési munkák | 0 | 0
Épületgépészeti szakipari munkák közvetlen költségei: | 0 | 0
Összes munkanem közvetlen költsége (ÁFA vetítési alap): |  | 0
ÁFA tartalom 27%: |  | 0
A munka ára |  | 0
Budapest, 2018. szeptember 8.

## Víz-csat
Vízellátás-csatornázás szerelési munkák
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | 21-317-002 | Alapárok földkiemelés, szakaszos aláfalazásnál, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, száraz, földnedves III. osztályú talajban | 25 | m3
2 | 54-331-005-040-06-31621 | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, WAVIN típusú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSZ 7908-1, MSz EN 12201 SDR 11 32x 3.00 mm V03211VT | 10 | m
3 | M-53-130-012-020-03-31004 | Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül, WAVIN típusú, többrétegű csatornacső, PVC-M-KG anyagú, MF-01-03, DIN 19534, MSz EN 1401, 2000 mm hosszú csővel, idomokkal átm. 125 mm CCCM212 | 14 | m
4 | K-tétel | Műanyag akna építése gumigyűrűs toktömítéssel, PIPELIFE KGAH típusú, átfolyó komplett tisztítónyílás, KG-PVC anyagú, öntöttvas fedlappal. Terhelhetőség: 3 t, tisztítónyílás mérete: 160 mm, átfolyás: 125/125 mm | 2 | db
5 | K-tétel | Udvari ivóvíz vezeték és udvari szennyvíz hálózat rákötése a helyszíni adottságok szerint a meglévő vízmérő aknára és tisztító idomra | 2 | db
6 | 54-288-010-032-02-64940 | Tömítő gumigyűrű beépítése, csapadékvíz elleni szigetelésen történő falátvezetéskor, ISOPLUS típusú, 33.7 / 90 mm k.átm | 1 | db
7 | 54-288-017-112-02-64940 | 139.7 / 225 mm k.átm | 1 | db
8 | 21-319-003 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 25 | m3
9 | 82-121-203-003-24-15421 | Kerti locsolószelep tömlővéggel, sárgarézből, felszerelve, MOFÉM típusú, 3/4"-os 111-0002-00 | 1 | db
10 | 82-113-103-133-02-11111 | Lakásvízmérő, sárgaréz hollandis csatlakozókkal, hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve, MOM PRIMOM típusú, hidegvízre, natúr kivitelben 7710 sz. DN 13- 3/4" 1,5 m3/h (locsolómérő) | 1 | db
11 | 82-121-203-004-31-31172 | Golyóscsap ivóvízre, PN10, max. 90 °C, nyers, vörösöntvény szerelvényházzal, a szerelvényház mindkét oldalán G 1/4" méretű vakdugókkal lezárt ürítő helyekkel, DIN EN 13828 szerinti teljes átömlési keresztmetszettel, krómozott sárgaréz zárógolyóval, átöblített zárógolyó mögötti térrel, holttér-mentes kialakítással, DIN EN ISO 3822 szerint zajvédelemre bevizsgált, felszerelve, OVENTROP Optibal TW típusú, ivóvízre, PN10, max. 90 °C, zöld jelzőkoronggal, mindkét oldalán EN 10226-1 szerinti belsőmenetes csatlakozással, műanyag fogantyúval DN 25, 1", bm 4208808 | 4 | db
12 | 82-121-202-002-24-15221 | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, golyós ürítőcsap 1/2"-os 113-0047-00 | 5 | db
13 | 82-281-852-110-41-00451 | Légbeszívó szelep műanyagból (PP), hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal, gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s, felszerelve, DN 110 HL900N jelű, EN12380-1 szerint PP DN110/75/50 (szűkítővel) HL900N | 2 | db
14 | 81-514-004-025-21-31015 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 25 x 2,50 mm FFC25 | 10 | m
15 | 81-514-005-032-21-31015 | átm. 32 x 3,00 mm FFC32 | 15 | m
16 | 81-231-110-110-21-91017 | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981 WAVIN KA PVC típusú, átm.110 x 2,2 mm CLC2111 | 12 | m
17 | 48-830-011-028-59-85520 | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 28 mm átm. csővezetékre DG-028/13 | 10 | m
18 | 48-830-011-035-59-85520 | 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 15 | m
19 | K-tétel | Ivóvíz és csatorna rákötés a szaniter konténerekre, 2-2db ivóvíz és csatorna rákötés kompletten | 1 | db
20 | M-82-999-111-002 | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 1 | db
21 | M-82-999-111-004 | vezetékrendszer fertőtlenítése | 1 | db
22 | M-82-999-111-001 | vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 1 | db
Vízellátás-csatornázás szerelési munkák összesen: | [6 empty] | 0 | 0