## Vízisport telep
Sorsz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
VEZETÉKEK, VÉDŐCSÖVEK
Mh - 1 KV cu vezeték műanyag védőcsőbe húzva, a szükséges kötésekkel ( EPH)
1 | 10 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NYM-J kábel kábelárokba fektetve
| 5*16 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM-J kábel védőcsőbe húzva, vagy tartószerkezetre szerelve,
4 | 3*1,5mm2 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3*2,5 mm2 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5*4 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5*2,5 mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
MÜI. védőcső falon kívűl, álmennyzetben, gipszkarton takarásban szerelve, rögzítéssel, kötődobozokkal tartószerkezet anyagával komplett elhelyezve
8 | Æ 16 | 290 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Æ 29 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
"E” jelű épület elosztó
10 | GE-04sz terv szerinti elosztóberendezés készülékezéssel ,készülékek elhelyezésével és bekötésével gyárilag összeállítva, sorkapcsokkal, készülék és leágazás feliratozással, ,kábelek bekötésével elosztó minősítő irattal, helyszínen felállítva, bekötve , lepróbálva, az elosztóban a megvalósulási terv elhelyezésével, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FMSZ jelű mérőhely, 3 fázisú, 1 mérőhelyes tipus mérőhely, terv szerint enegdélyeztetéssel, áramszolgáltató felé átadással | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK, ( szerelvény doboz elhelyezéssel) felszerelve, bekötve , megrendelő választása szerint tipus családból fehér színben
12 | D1 jelű Falon kívüli kivitelű 3P+N+F csatlakozóaljzat 16A 400V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dugvilla 3P+N+F 32A konténer dugaszolóaljzathoz illesztve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DV jelű falon kívüli kivitelű II.s+F csatlakozóaljzat, 10/16A 230V,csapófedéllel IP44 | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SZERELVÉNYEK, ( szerelvény doboz elhelyezéssel) felszerelve, bekötve , megrendelő választása szerint tipus családból fehér színben
15 | KV2 jelű II.s. kapcsoló falon kívüli, védett IP44, 16A | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | KV8 jelű II.s. alternatív kapcsoló falon kívüli, védett IP44, 16A | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | KKMO jelű falon kívűli kivitelű II.s kapcsoló 16A, IP54 230V(lépcsőlift) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
LÁMPATESTEK felszerelve, bekötve, megrendelő választása szerint tipus, fényforrással kompletten
18 | F1 jelű 1x54W mennyezeti búrás fénycsőarmatúra, fényforrással, EVG előtéttel, minimum IP44 védettséggel | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | F2 jelű 2x54W mennyezeti búrás fénycsőarmatúra, fényforrással, EVG előtéttel, minimum IP44 védettséggel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | L1 jelű LED-es fényvető oldalfalra szerelve minimum IP44 védettséggel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | L2 jelű Falbasüllyesztett LED-es lépcsővilágító minimum IP44 védettséggel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | L3 jelű Oldalfali LED-es lámpa, minimum IP44 védettséggel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Meglévő konténer villamos berendezésének átalakítása megrendelői igény szerint, a megrendelő által biztosított anyagokkal, előirányzat | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Konténer bekötés | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 3,0 m földfúrással | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EPH sínek, EPH csomópont tip.: DEHN | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | EPH bekötések | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Üzembe helyezés előtti első tűzvédelmi és villamosssági szabványossági felülvizsgálat, jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szigetelési ellenállásmérés mért betápláló kábelen, jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Földelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Hálózat fejlesztési hozzájárulás (előirányzat) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ÖSSZESEN: | 0 | 0
[5 empty] | ÁFA 27% | 0 | 0
[5 empty] | MINDÖSSZ: |  | 0